- 罗湖东门商圈党群服务中心文化提升设计及制作需求书

- 一、项目概况

- （一）项目名称：罗湖东门商圈党群服务中心文化提升设计及制作

- （二）项目内容：中标企业需要根据商圈党群服务中心的需求、风格设计方案并完成展呈布置和施工。

- （三）项目性质：货物类、服务类。

二、服务概况

东门商圈党群服务中心位于罗湖区东门街道人民北路TOT五楼，总建筑面积1172平米。本项目主要通过对东门街道商圈党群服务中心进行文化提升设计，通过文化展示和多媒体演示等方式，生动展现东门历史变革、企业文化、经济发展等内容，打造时代特色鲜明的党建示范典型。

（一）前期实施内容
     总方案分为四大区域如下：

1.服务区：含商圈咨询播报、主题墙、导览图、品牌墙、习总书记寄语、商群党建工作特色内容设计及制作；

2.展示区：含辖区介绍、东门历史文化长廊设计及制作；

3.办公区：含人大办公室、商会内容、两新党建内容、制度上墙内容设计及制作；

4.活动区：群团活动风采展示设计及制作
（二）售后服务需求

- 1、本项目验收合格后质保不少于1年，提供产品原厂质保，免费保修的期限以及提供备品备件明细表，同时应承诺对合同供货范围内的所有产品因设计、制造、安装、调试不当而引起的零部件或结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到预期的性能指标以及出现事故等情况负相应责任。

2、供应商应成立专门维修服务小组，接到报修电话后2小时内作出响应。及时告知客户进度情况。

2、提供的货物（含配件）必须保证其所提供的货物是全新的、未使用过的，必须全部为合格优良产品，达到国家环保标准。

3.按照双方确认的设计图纸进行施工，图纸确认前乙方可根据自己的专业特点提出合理建议，施工确认后，乙方不得随意修改，乙方应保质保量的完成施工任务。

4.负责运输、摆放、安装、搭建该项目的相关材料、半成品、成品及设备等，必需在规定的时间内交付工程。

5.乙方应严格遵守施工制度，做到安全防火，安全用电，安全文明施工。

三、服务费用、期限及其支付方式

（一）服务预算金额：控制价为人民币689845元

（二）支付方式：按合同条款进行。

（三）项目供货期限：自合同签订起30天

- （四）质保期限：自项目验收合格之日起2年

- 四、投标企业资格要求

- （一）投标人必须先行注册为深圳市政府采购供应商；

- （二）投标人应具有合法的生产经营和独立法人资格；

- （三）报名供应商必须具有合法的经营范围（须提供有效的证明材

- 料，如具有经营范围的营业执照、税务登记证，或当地工商局、市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单扫描件，原件备查）；

- （四）供应商必须承诺自2018年4月以来，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

- （五）投标人须持有住建部门颁发的装修装饰设计乙级及以上资质，且持有装修装饰工程承包贰级及以上资质；

（六）本项目不允许挂靠和转包，不接受联合体供应商。

- 五、投标人必须上传提交的资料

按以下顺序排放投标文件并扫描电子版上传(PDF版本)，文件名需标注为公司全称：
（一）投标文件目录；

（二）经年检合格且有效的营业执照（复印件加盖公章）、法定

代表人身份证、法人代表证明书（法人直接参与响应的需声明），若委托他人响应需提供法定代表人授权委托书及委托人身份证；

（三）提供建设部门颁发的装饰设计资质及施工资质，并提供相应质量管理体系认证证书。

（四）投标承诺书：参加政府采购活动自2018年4月以来，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（五）根据本项目要求制定项目设计方案并提供效果图，设计方案应包括如下项目：一是项目总体设计方案、概述及理解；二是服务区、展示区、办公区、活动区四个部分的分项设计方案及效果。

（六）从用户需求、使用材质、颜色风格三个层面提供定制部分直播台、党建书吧、茶水间茶水地柜、茶水吊柜定制方案及后续服务保障措施；

（七）根据项目要求制定售后方案（含售后服务人数，售后服务计划和日常技术维护支持、故障应急响应情况）；

（八）提供项目实施组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议

（九）需提供清单内主要硬件产品发布招标公告之前1年省级及以上质量检测部门出具的成品抽检报告、产品质量检验合格报告、产品CQC认证书（清单内有产品须提供省级以上质量检测部门自采购文件公告日前一年出具的检验合格报告，原件备查）；

（十）提供企业情况介绍（概况）及同类政府类项目成功案例。

（十一）提供产品清单价格。

- 六、项目清单

| 项目名称 |  | 工艺材料 | 尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化提升部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主题墙 | 2mm金属板造型切割，烤漆，背部以30mm长度螺杆支撑悬空安装,背藏发光灯带，发暖白色光。发光立体字（背发光）。刻字贴。金属板造型切割.透明亚克力文字 | 2360*900 | 项 | 1.00 |
| 2 | 品牌墙 | 烤漆金属字；10mm亚克力雕刻，图文UV，面罩透明亚克力半球体 | 1120*450 | 项 | 1.00 |
| 3 | 东门商圈形象墙 | 实木木块文字UV；实木木块文字部分内藏灯珠发光树脂封填；白色亚克力立体字雕刻，整体文字发光效果 | 230*230*150mm | 项 | 1.00 |
| 4 | 经商文化标语 | 10mm亚克力雕刻立体字烤漆；20mm木板造型切割； | 120*120mm | 项 | 1.00 |
| 5 | 习总书记对企业家寄语 | 10mm亚克力雕刻立体字烤漆；浅色25mm,深色50mm木条错落挂装墙面，有文字木条边缘缝隙发光，文字木条雕刻发光效果（考虑墙体走线） | 950*450mm | 项 | 1.00 |
| 6 | 商圈党建工作特色 | 10mm亚克力雕刻立体字烤漆；10mm白色亚克力底纹uv；5mm亚克力立体字烤漆 | 820*380mm | 项 | 1.00 |
| 7 | 东门街道概况 | 10mm亚克力雕刻立体字烤漆；刻字贴；烤漆围边金属字，围边高度15mm；实木板，文字刻字贴；5mm亚克力立体字烤漆 | 2110*2330mm | 项 | 1.00 |
| 8 | 文化东门主题墙 | 雪绒布画面UV；2mm金属板造型切割，烤漆，背部以30mm长度螺杆支撑悬空安装,背藏发光灯带，发暖白色光；不锈钢造型焊接表面打磨找平做大理石纹样；金属烤漆立体字 | 3200*2400 | 项 | 1.00 |
| 9 | 东门历史文化长廊 | 烤漆围边金属字，围边高度15mm；石膏板造型墙（白色），轮廓藏发光灯带发暖白色光。(考虑主要墙面的内部走线发光问题）；雪绒布画面UV；10mm亚克力烤漆立体字 | 620*480mm | 项 | 1.00 |
| 10 | 东门名企形象轮播 | 石膏板造型墙（白色），轮廓藏发光灯带发暖白色光。(考虑主要墙面的内部走线发光问题）；雪绒布画面UV；10mm亚克力雕刻烤漆；20mm木板造型切割文字部分割字帖；圆形显示屏 | 15350*2400 | 项 | 1.00 |
| 11 | 习总书记寄语/代表信息/代表风采 | 20mm木板造型切割；5mm亚克力雕刻立体字烤漆；2mm金属板造型切割，烤漆，背部以30mm长度螺杆支撑悬空安装；10mm白色亚克力背板，5mm透明亚克力面板，内置高磁性磁吸钉 | 1430*140mm | 项 | 1.00 |
| 12 | 商会简介/商会风采/商会品牌墙 | 10mm亚克力雕刻立体字烤漆；20mm木板造型切割；15mm厚度金属线条；20mm木板造型切割；5mm亚克力盒子，厚度100mm为变成盒子，表面贴木纹贴纸，图片部分10mm白色亚克力UV | 130*130mm | 项 | 1.00 |
| 13 | 人大代表之家定位理念 | 20mm白色亚克力UV；20mm不锈钢电镀香槟金立体字 | 430*430mm | 项 | 1.00 |
| 14 | 廉政文化 | 10mm亚克力雕刻立体字烤漆；5mm亚克力烤漆，背部以30mm长度螺杆支撑悬空安装；5mm亚克力雕刻立体字烤漆 | 1100*380mm | 项 | 1.00 |
| 15 | 代表接访流程图 | 10mm亚克力雕刻立体字烤漆；2mm金属板造型切割，烤漆，背部以30mm长度螺杆支撑悬空安装；5mm透明亚克力造型切割，两端开孔，粘贴于金属线条之上 | 2400*420mm | 项 | 1.00 |
| 16 | 国徽/标语墙 | 红色乳胶漆；国徽成品采购(尺寸规格可相近）；20mm不锈钢电镀香槟金立体字 | 1000*2400mm | 项 | 1.00 |
| 17 | 人大代表的权利/义务/职责 | 20mm木板造型切割；5mm亚克力围边盒子（颜色包含红色半透明亚克力/透明亚克力/白色亚克力/灰色半透明亚克力）围边厚度150mm，粘贴于墙面，字部分刻字贴；5mm亚克力雕刻立体字烤漆 | 900*120mm | 项 | 1.00 |
| 18 | 两新党工委简介/架构 | 10mm亚克力雕刻立体字烤漆；20mm木板造型切割；10mm白色亚克力板，定位内置高磁性磁吸钉； | 1110*430mm | 项 | 1.00 |
| 19 | 4块制度牌 | 30mm异形实木外框；5mm透明亚克力，文字部分UV | 670*1120mm | 项 | 1.00 |
| 20 | 群团活动风采 | 10mm亚克力雕刻立体字烤漆；5mm亚克力烤漆，背部以30mm长度螺杆支撑悬空安装；5mm亚克力雕刻立体字烤漆；20mm亚克力UV；文字部分割字帖 | 780*370mm | 项 | 1.00 |
| 21 | 户外门头 | 背面钢结构骨架打底，刷防锈漆两遍，白色铝板烤漆封面，平面UV | 12000*3400 | 项 | 1.00 |
| 22 | 显示屏 | 65寸显示屏 | 65寸 | 项 | 1.00 |
| 23 | 文字滚动屏 | / | 3米*1米 | 项 | 1.00 |
| 24 | 项目施工措施费 | / | / | 项 | 1.00 |
| 25 | 项目管理费 | / | / | 项 | 1.00 |
| 26 | 项目设计费 | / | / | 项 | 1.00 |
| 定制部分 |  |  |  |  |  |
| 26 | 吧台 原为直播台 | 1 材料和工艺要求 1.1 台面：采用刨花板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板，其厚度为25(mm)。 1.2封边：同色PVC封边，其厚度为2(mm)。 1.3脚架：钢制脚架,台脚不小于60*15(mm). | 2940*2960*1050H 台面转角部分做弧度过渡 | 米 | 6 |
| 28 | 茶水地柜 党建书吧 | 1 材料和工艺要求 人造大理石台面 1.1 柜体：采用多层实木生态板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板。 1.2 封边：同色PVC封边，其厚度为2(mm)。 1.3对开木掩门柜，内设一块夹板层板，带锁具。 1.4 所有拉手为金属拉手。 1.5 所有的层板、门板、侧板、顶板厚度不小于16(mm)。 2 功能要求 2.1 掩门使用优质铰链 2.2 带洗水盆，水龙头。 | 定制尺寸 5850*600*820H | 米 | 5.85 |
| 29 | 茶水地柜 茶水间 | 1 材料和工艺要求 人造大理石台面 1.1 柜体：采用多层实木生态板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板。 1.2 封边：同色PVC封边，其厚度为2(mm)。 1.3对开木掩门柜，内设一块夹板层板，带锁具。 1.4 所有拉手为金属拉手。 1.5 所有的层板、门板、侧板、顶板厚度不小于16(mm)。 2 功能要求 2.1 掩门使用优质铰链 2.2 带洗水盆，水龙头。 | 定制 2200*600*820H | 米 | 1.4 |
| 30 | 茶水吊柜 茶水间 |  | 定制 2200*300*800H | 米 | 1.4 |

上述资料应该是最新、有效、清晰的；扫描件应与原件一致，所有资料均要加盖投标人公章（如未盖公章或印章不清晰视作不符合评分项要求）。投标供应商在系统内上传“报名附件”必须是上述所有资料，否则审核不通过，视为废标文件。

- 七、评标方法

- 本项目建议采取 综合评审方式进行采购。

- 八、其它事宜

（一）投标企业需对所提供的资料真实性负责，并履行相应法律责任；

（二）中标企业必须严格履行服务合同内条款，不得擅自更改。

联系部门:深圳市东门街道办事处党建办公室

联系人及联系电话：钟浪，13922896373